## Slide 1
非正弦周期交流电路

## Slide 2
非正弦周期交流电路
§5-1. 非正弦周期量的分解
§5-2. 非正弦周期量的有效值
§5-3. 非正弦周期电流的线性电路
§5-4. 非正弦周期电流的平均功率

## Slide 3: 非正弦周期电路
非正弦电流的普遍性和特殊性
工程中常有一些非正弦信号。如计算机中的脉冲信号；测量技术中将非电电量转换成的电信号；由语言、音乐、图象转换成的电信号；许多电子仪器在工作时所需的控制信号等等。
既然是非正弦的电学量，就不能用正弦交流电的相量分析方法进行讨论分析，这里讨论对非正弦电流量的分析方法。它是非正弦量的一种特例。
对非正弦的电学量分析的理论依据，仍然是受电路约束方程制约的，所用的数学工具是傅立叶级数，分析方法基本属于频域分析范畴。
一、概述

## Slide 4
非正弦周期交流信号的特点

不是正弦波

按周期规律变化

## Slide 5
半波整流电路的输出信号
非正弦周期交流信号举例

## Slide 6
示波器内的水平扫描电压
周期性锯齿波

## Slide 7
交直流共存电路
+E
es

## Slide 8
计算机内的脉冲信号
T
t

## Slide 9: §5-1. 非正弦周期量的分解
如图，当一个直流电源和一个正弦电源串联时，可以得到电路的总电动势为
当电路中接入一电阻R时，电流为
电路中的电流是非正弦周期量。
R
e1
i
E0
–
–
+
+
e1
E0
E1m
o
e
t
一、非正弦周期量的分解

## Slide 10
周期性方波
的分解
t
t
t
t
基波
直流分量
三次谐波
五次谐波
七次谐波
例

## Slide 11
基波
直流分量
直流分量+基波
三次谐波
直流分量+基波+三次谐波

## Slide 12: 二、傅立叶展开对周期量的分解
根据数学中傅立叶级数理论，任何满足狄里赫利条件的周期函数都可以展开成三角级数。如函数 f (t) 可展开分解为
式中
或

## Slide 13: 傅立叶级数的系数
由上面得到的系数，
可求出Akm及k 。

## Slide 14: 三、傅立叶展开对周期性电流量的分解
如果一个电流量具有周期T (=2/)，就可以根据傅立叶展开，分解得到由直流分量A0、基波A1msin(t+1)、二次谐波A2msin(2t+2)、……等高次谐波分量组成。
这样，我们可以根据已学过的理论对级数各项进行讨论。对直流量用直流电路理论；对正弦量用相量理论，我们已经有了比较完善的理论工具。

## Slide 15: 例
(1)全波电压整流波形的傅立叶展开式为
u
t

2
o
Um
积分后为零。故可知

## Slide 16: 系数
即
( k为偶数)
( k为奇数)

## Slide 17
可得
( k为偶数)
由此：
u
t

2
o
Um

## Slide 18: §5-2. 非正弦周期量的有效值
由第三章得出的有效值公式
不仅适用于正弦量，也适用于非正弦的周期量。
若某非正弦的周期电流已分解成傅立叶级数
则其有效值为

## Slide 19
上式根号中的积分式可以分解为四项：
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 20: 由此，可得到有效值为
其中，
同理，非正弦周期电压的有效值为
I1，I2分别为基波、二次谐波等的有效值，它们本身都是正弦波。可见各有效值等于其相应幅值的 。

## Slide 21
结论：周期函数的有效值为直流分量及
各次谐波分量有效值平方和的方根。

## Slide 22: 例
一全波可控整流电路，控制角为，正弦部分的幅值为Im=310V，
求其电流的平均值和有效值。
Im
o
i
t


2
解
由题意，知相角0~之间电流值为零，~之间电
流值为正弦量Imsint。
则电流的平均值为
电流的有效值为

## Slide 23: § 5-3非正弦周期电流的线性电路的计算
电路如图所示，已知 u 为非正弦周期电压（或电流i），如何求解电路中各电流电压呢？
i
u
L
R
C
解决这个问题的方法是借助于傅立叶级数。
因为非正弦周期电压可分解为下列形式：

## Slide 24
那么它的作用就和一个直流电压及一系列不同频率的正弦电压串联起来共同作用在电路中的情况一样。电路如图所示。
图中：
这样的电源接在线性电路中所引起的电流及电压，就可以用叠加原理来计算。
i
u1
L
R
C
u2
u0

## Slide 25
即：
式中，I0=0

## Slide 27
非正弦周期电流的线性电路的解题步骤：
（1）将非正弦周期电源电压分解成傅立叶级数，看作由恒定分量和各次正弦谐波分量串联的结果。
（2）利用叠加原理计算电压的恒定分量和各次正弦谐波分量单独存在时所产生的电流分量。
（3）将所得的电流分量叠加起来，即为所需的结果。
注意：感抗和容抗的变化。

## Slide 28: §5-4非正弦周期电流电路中的平均功率
计算非正弦周期电流电路中的平均功率和在正弦交流电路中一样，也可应用下式：
设非正弦周期电压和电流如下：

## Slide 29
则可得下列五项：

## Slide 30
其中，第（2）、（3）及（4）三项含有不同频率的两个分量的乘积，其积分结果为零；第（1）项的积分结果为U0I0；第（5）项的积分结果为
可见，非正弦周期电流电路中的平均功率等于恒定分量和各正弦谐波分量的平均功率之和。

## Slide 31
结论：
平均功率＝直流分量的功率＋各次谐波的平均功率

## Slide 32
为了便于分析与计算，通常可将非正弦周期电压和电流用等效正弦电压和电流来代替。等效的条件是：等效正弦量的有效值应等于已知非正弦周期量的有效值，等效正弦量的频率应等于非正弦周期量的基波的频率，用等效正弦量代替非正弦周期电压和电流后，其功率必须等于电路的实际功率。这样等效代替之后，就可以用相量表示。等效正弦电压与电流之间的相位差应由下式确定：
式中P是非正弦周期电流电路的平均功率，U和I是非正弦周期电压和电流的有效值。

## Slide 33
铁心线圈是一种非线性元件，因此加上正弦电压
后，其中电流
不是正弦量。试求等效正弦电流。
例题

## Slide 34: 解
由公式可知，等效正弦电流的有效值为
平均功率为
正弦电压与等效正弦电流之间的相位差为

## Slide 35
例
方波信号激励的电路。
已知：
求：
t
T/2
T
R
L
C

## Slide 36
第一步：将激励信号展开为傅里叶级数
直流分量：
谐波分量：
K为偶数
K为奇数

## Slide 37
（K为奇数）

## Slide 38
的最后展开式为：
t
T/2
T

## Slide 39
t
T/2
T
IS0
等效电源
IS0

## Slide 40
直流分量
基波最大值
代入已知数据：
得：

## Slide 41
三次谐波最大值
五次谐波最大值
角频率

## Slide 42
电流源各频率的谐波分量为：
t
T/2
T

## Slide 43
第二步 对各种频率的谐波分量单独计算：
1.
直流分量 IS0 作用
R
IS0
u0
对直流，电容相当于断路；电感相当于短路。所以输出的直流分量为：
u0
IS0
20Ω
R
L
C

## Slide 44
2.
基波 作用
20Ω
R
C
u1
L

## Slide 45
20Ω
R
L
C
u1

## Slide 46
3.
三次谐波 作用
20Ω
R
L
C
u3

## Slide 48
4.
五次谐波 作用
20Ω
R
L
C
u3

## Slide 50
第三步 各谐波分量计算结果瞬时值迭加：

## Slide 51
最后结果：交、直流迭加
直流分量
交流分量
i1
t

## Slide 52
计算非正弦周期交流电路应注意的问题
1. 最后结果只能是瞬时值迭加。
不同频率正弦量不能用相量相加。
2. 不同频率对应的 XC、XL不同。
...

## Slide 53: 本节课应重点掌握的内容
掌握非正弦周期量电流电路的分析步骤。
掌握非正弦周期电流电路的有效值和平均功率计算。
结 束